## Sheet1
附件1. |  |  |  | 新塘医院医用耗材、检验科试剂供应商报名表
公司名称（盖章）： | [13 empty] | 报名日期：
遴选品种 |  |  |  |  | 报名供应商资料
序号 | 科室 | 品名 | 规格 | 参数要求 | 供应商 | 市平台规格型号ID | 市平台产品ID | 27位医保编码 | 注册证名称 | 型号 规格 | 包装规格 | 最小包装单位 | 平台供货最小包装单位价格（元） | 最小计量单位 | 平台供货最小计量单位价格（元） | 最低供货价（元） | 生产厂家 | 注册证号 | 注册证 有效期 | 适用范围 | 最小供货单位 | 是否提供样品
1 | 检验科 | 凝血试剂 | 报价需包含开展本遴选的检验项目所需的试剂、校准品、质控品、配套洗液等，可分项报价或打包报价 | 适用于希森美康CS2000i全自动血凝分析仪，纤维蛋白（原）降解产物测定 | 举例 | 123456 | 123456 | 27位医保码 | ××手术电极 | ABC | 10个/盒 | 盒 | 10 | 个 | 1 |  | ××有限公司 | 1234 | 2028-01-01 | 根据实际情况填写 | 根据实际情况填写 | 是/否
2 | 耳鼻喉 | 一次性等离子体手术电极 |  | 用于人体组织的切割、消融、凝固止血，主要用于扁桃体、腺样体切除，UPPP,CAUP和鼻腔等狭窄部位病变治疗。可方便儿童使用；液体进出双通路，独立分开，刀头电极表面应镀有特殊金属，双电极。
3 | 消毒供应室 | 封口机性能测试条（低温） |  | 封口机性能测试条（低温）须每日使用前检测，专用于过氧化氢低温等离子灭菌前的封口验证。重点检查特卫强袋封纹连续、无漏孔、无分层，确保低温熔融密封有效。缺此测试无法判定封口质量，严禁批量封包，杜绝无菌屏障失效及院感风险。
4 | 消毒供应室 | 封口机性能测试条（高温） |  | 封口机性能测试条（高温）须每日使用前检测，专用于压力蒸汽灭菌前的封口验证。重点检查纸塑袋封口线平整、封合牢固，变色区域≥90%。确保护封严密，耐受高温高压不爆袋、不漏气。缺此测试严禁批量封包，杜绝灭菌失败及院感风险。
5 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (300mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。
6 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (250mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。
7 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (200mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。
8 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (150mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。
9 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (100mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。
10 | 消毒供应室 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示包装袋 | sp-6-01 (75mm*100mm) | 适用于白象PS-150过氧化氢低温等离子灭菌器，专用于该设备标准循环下不耐热、不耐湿医疗器械（内镜、精密器械、电子导线等）的无菌包装与包外过程指示。确保指示色块正常变色、可判读、可追溯。